## Slide 1
BƏRPA OLUNAN ENERJİ · RƏQƏMSAL İDARƏETMƏ
Bərpa Olunan Enerji və Rəqəmsal İdarəetmə
Günəş və külək enerjisi sistemlərinin İKT əsaslı kontrollerlərlə optimallaşdırılması
01
Konsepsiya
02
Texnologiyalar
03
Real nümunələr
04
Tövsiyələr

## Slide 2
GIRIŞ
Bərpa olunan enerji sürətlə böyüyür, lakin idarəetmə mürəkkəbləşir
1
Sürətli artım
Son on ildə günəş və külək gücündə qurulu tutum bir neçə dəfə artıb, dünya üzrə elektrik istehsalının artan hissəsini təşkil edir.
2
Dəyişkən mənbə
Günəş şüalanması və külək sürəti saat, hətta dəqiqə ərzində dəyişir — bu, ənənəvi əl ilə idarəetməni qeyri-mümkün edir.
3
Rəqəmsal tələbat
Şəbəkəyə etibarlı inteqrasiya üçün real-vaxt monitorinq, avtomatlaşdırılmış idarəetmə və proqnozlaşdırma alətləri zəruridir.
~30%
Azərbaycanın 2030 hədəfi: bərpa olunan mənbələrin payı
36 saat
Qabaqcıl İKT sistemləri istehsalı əvvəldən proqnozlaşdıra bilir
15–30%
Külək turbinlərinin illik xərcində baxım payı — rəqəmsal alətlərlə azalır
02

## Slide 3
PROBLEMIN QOYULUŞU
Niyə ənənəvi idarəetmə kifayət etmir?
1
Qeyri-sabit istehsal
Bulud örtüyü, temperatur və külək sürətinin dəyişkənliyi gücün dəqiqəbaşı tərəddüdünə səbəb olur.
2
Gecikmiş reaksiya
Əl ilə monitorinq nasazlığı və performans itkisini saatlar, hətta günlərlə gecikmə ilə aşkar edir.
3
Şəbəkə uyğunsuzluğu
Mərkəzləşdirilmiş şəbəkələr dəyişkən yükü idarə etmək üçün real-vaxt məlumat mübadiləsi tələb edir.
4
Yüksək baxım xərci
Planlaşdırılmamış dayanmalar və reaktiv təmir əməliyyat xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
03

## Slide 4
SISTEM ARXITEKTURASI
İKT əsaslı idarəetmənin üç qatı
1
Fiziki / Sensor qatı
Panel, invertor, turbin, meteoroloji stansiya sensorları — temperatur, şüalanma, külək sürəti, vibrasiya məlumatları
2
Kommunikasiya qatı
SCADA protokolları (Modbus, IEC 61850), IoT şlüzləri və bulud əsaslı verilənlərin ötürülməsi
3
Analitika / İdarəetmə qatı
AI/ML modelləri, rəqəmsal əkiz simulyasiyaları, avtomatik qərar dəstəyi və operator interfeysi
04

## Slide 5
GÜNƏŞ ENERJISI
Günəş enerjisi sistemlərində rəqəmsal idarəetmə
☀
MPPT alqoritmləri
Maksimum güc nöqtəsini real-vaxtda izləyərək panel çıxışını daim optimallaşdırır.
☀
Ağıllı invertorlar
Gərginlik, tezlik və reaktiv gücü avtomatik tənzimləyərək şəbəkə tələblərinə uyğunlaşır.
☀
Günəş izləyici sistemlər
Tək və ya ikioxlu izləyicilər Günəşin mövqeyinə uyğun panel bucağını dəyişərək istehsalı artırır.
☀
Uzaqdan monitorinq
Panel çirklənməsi, «hot-spot» effektləri və istehsal itkiləri bulud platformaları vasitəsilə aşkarlanır.
İZLƏYİCİ SİSTEMLƏRİN TƏSİRİ
+25%
Sabit bucaqlı sistemlərlə müqayisədə ikioxlu izləyicilərin tipik illik enerji artımı
MPPT + ağıllı invertor İnteqrasiyası ilə enerji itkiləri real-vaxt sensorlar vasitəsilə 24/7 aşkarlanır və avtomatik tənzimlənir.
05

## Slide 6
KÜLƏK ENERJISI
Külək enerjisi sistemlərində rəqəmsal idarəetmə
SCADA + RƏQƏMSAL ƏKİZ
98%
aparıcı istehsalçıların rəqəmsal diaqnostika mərkəzlərində ciddi komponent nasazlıqlarının qabaqcadan aşkarlanma dərəcəsi
Turbin sensorlarından toplanan vibrasiya, temperatur və güc əyrisi məlumatları virtual modellə müqayisə edilərək anomaliyalar erkən mərhələdə aşkarlanır.
⚙
Pitch və yaw idarəetməsi
Bıçaq bucağı və nasel istiqaməti külək sürətinə uyğun avtomatik tənzimlənir, yükü optimallaşdırır.
⚙
SCADA monitorinqi
Minlərlə sensor göstəricisi mərkəzi platformada toplanaraq əməliyyat qərarlarına çevrilir.
⚙
Rəqəmsal əkiz
Turbinin virtual modeli fərqli ssenarilər üçün simulyasiya aparır və performansı proqnozlaşdırır.
⚙
Proqnozlaşdırıcı baxım
Sürüş qutusu və generator nasazlıqları həftələr, hətta aylar əvvəldən proqnozlaşdırılır.
06

## Slide 7
NÜMUNƏ 1
Google & DeepMind — külək enerjisinin proqnozlaşdırılması
ABŞ-ın mərkəzi ştatlarındakı 700 MW gücündə külək fermalarında Google DeepMind-in neyron şəbəkəsi hava proqnozları və tarixi turbin məlumatlarından istifadə edərək istehsalı 36 saat əvvəldən proqnozlaşdırır. Bu, əməliyyatçılara şəbəkəyə bir gün əvvəldən dəqiq saatlıq çatdırılma öhdəlikləri təqdim etməyə imkan verir.
Nəticə: proqnozlaşdırıla bilən istehsal şəbəkə üçün daha dəyərlidir — çünki əvvəlcədən planlaşdırılmış çatdırılma qeyri-sabit mənbələrdən üstün tutulur.
700 MW
Google-un ABŞ-dakı külək portfeli
36 saat
Əvvəlcədən istehsal proqnozu
+20%
Külək enerjisinin dəyərində artım
METODOLOGİYA
1
Hava proqnozu + tarixi turbin datası ilə neyron şəbəkənin öyrədilməsi
2
36 saat əvvəldən saatlıq istehsal proqnozu
3
Şəbəkəyə optimal çatdırılma öhdəliyinin tövsiyəsi
4
Faktiki nəticələrlə davamlı model təkmilləşdirməsi
07

## Slide 8
NÜMUNƏ 2
Siemens Gamesa — rəqəmsal diaqnostika mərkəzi
Siemens Gamesa-nın Diaqnostika Mərkəzində turbin sensorlarından davamlı ötürülən vibrasiya, temperatur və komponent məlumatları rəqəmsal modellə müqayisə edilir. 130-dan çox analitik mütəxəssis ildə 34.000-dən artıq təhlil aparır ki, bu da xidmət ehtiyacını həftələr, aylar, hətta illər əvvəldən proqnozlaşdırmağa imkan verir.
130+
diaqnostika mərkəzində çalışan analitik
34 000+
ildə aparılan məlumat təhlili
98%
ciddi nasazlığın qabaqcadan aşkarlanması
85%
problemin uzaqdan həll edilmə payı
FAYDASI
Planlaşdırılmamış dayanma vaxtı azalır, təmir səfərləri optimallaşdırılır və turbinin istismar müddətində əlavə istehsal həftələri qazanılır.
Rəqəmsal əkiz həm cari vəziyyəti göstərir, həm də fərqli ssenariləri (yük, hava şəraiti) simulyasiya edərək qərar dəstəyi verir.
08

## Slide 9
NÜMUNƏ 3 · AZƏRBAYCAN
Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası
Masdar (BƏƏ) tərəfindən inşa edilən Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası Azərbaycanın ilk xarici investisiya əsaslı, müstəqil günəş layihəsidir. Stansiya Arctech-in SkyLine II izləyici sistemi ilə təchiz olunub — çoxnöqtəli sinxron intiqal mexanizmi mürəkkəb relyef və korroziv şəraitə uyğunlaşdırılıb.
230 MW
Quraşdırılmış güc
500 mln
kVt/saat illik istehsal
110 000+
ev təsərrüfatının tələbatı
İllik 200 000 tondan çox karbon emissiyasının qarşısı alınır. Layihə Azərbaycanın 2030-cu ilə qədər bərpa olunan mənbələrin payını 30%-ə çatdırmaq hədəfinin əsas ünsürlərindən biridir.
RƏQƏMSAL LAYIHƏLƏR
☀
Çoxnöqtəli sinxron izləyici idarəetməsi
☀
Mürəkkəb relyefə uyğun avtomatik bucaq tənzimləməsi
☀
Korroziyaya davamlı sahə sensorları ilə monitorinq
☀
Uzaqdan performans və nasazlıq izləməsi
09

## Slide 10
NÜMUNƏ 4 · AZƏRBAYCAN
Xızı–Abşeron Külək Elektrik Stansiyası
ACWA Power (Səudiyyə Ərəbistanı) tərəfindən inşa edilən stansiya 2026-cı ilin yanvarında istismara verilib və Azərbaycanın indiyədək ən böyük külək elektrik stansiyasıdır. 37 ədəd Envision EN-171/6.5 MW turbini Çindən Xəzər dənizinə 9200 km məsafədən daşınaraq quraşdırılıb.
240 MW
Ümumi quraşdırılmış güc
37
Envision külək turbini
~893 GVt/s
Gözlənilən illik istehsal
İllik 400 000 tondan çox CO₂ emissiyasının qarşısı alınacaq. AzərEnerji ilə 25 illik enerji alqı-satqı sazişi çərçivəsində fəaliyyət göstərir — Qafqaz regionunda ən böyük külək layihəsi.
RƏQƏMSAL LAYIHƏLƏR
⚙
Hər turbində fərdi SCADA monitorinq modulu
⚙
100 m hündürlüklü qülələrdə real-vaxt külək sensorları
⚙
Mərkəzləşdirilmiş əməliyyat idarəetmə mərkəzi
⚙
NOMAC tərəfindən uzaqdan istismar və baxım
10

## Slide 11
TEXNIKI ƏSASLAR
Külək turbininin quruluşu və iş prinsipi
>
>
>
KÜLƏK
1
2
3
4
1
Bıçaqlar (Rotor)
Küləyin kinetik enerjisini rotasiya hərəkətinə çevirir; bucaq (pitch) küləyin sürətinə uyğun tənzimlənir.
2
Nasel (Nacelle)
Daxilində sürətləndirici ötürücü (gearbox), generator, əyləc və idarəetmə elektronikası yerləşir.
3
Qüllə (Tower)
Naseli optimal hündürlüyə qaldırır və elektrik kabellərini daşıyır.
4
Təməl (Foundation)
Bütün konstruksiyanı yerə sabitləyir və yükləri torpağa ötürür.
11

## Slide 12
SENSOR + SÜNI İNTELLEKT
Ön hissəyə quraşdırılan sensor və AI ilə məhsuldarlıq optimallaşdırması
LIDAR
Sensor bıçaqlara çatmazdan
10–30 saniyə əvvəl küləyi ölçür
1
Ön ölçmə
Nasel-LIDAR bıçaqlar bölgəsinə çatmazdan əvvəl küləyin sürət və istiqamətini ölçür.
2
AI modeli
Ölçülən məlumat proqnoz və korreksiya alqoritminə ötürülür; yaw sapması hesablanır.
3
Avtomatik korreksiya
Nasel bucağı (yaw) və bıçaq addımı (pitch) real-vaxtda tənzimlənir.
4
Artan məhsuldarlıq
Külək axını ilə rotor daha dəqiq düzləndiyi üçün enerji tutumu artır, yük azalır.
REAL NÜMUNƏ · NREL (ABŞ) + Avent Lidar
«Wind Iris» nasel-LIDAR sistemi turbinin qabağına quraşdırılaraq 7,5° yaw sapmasını aşkarlayıb. First Wind-in sahə sınağında bu korreksiya illik enerji istehsalını (AEP) 1,8% artırıb; NREL-in müstəqil tədqiqatı isə oxşar şərtlərdə 2,4%-lik artım proqnozlaşdırıb.
12

## Slide 13
SÜNI INTELLEKT
Süni intellekt və maşın öyrənməsinin rolu
1
Proqnozlaşdırma
Hava məlumatları və tarixi göstəricilər əsasında günəş/külək istehsalının qısa və orta müddətli proqnozu.
2
Anomaliya aşkarlanması
Sensor məlumatlarındakı normadan kənarlaşmalar nasazlıq baş verməzdən əvvəl müəyyən edilir.
3
Optimallaşdırma
Panel bucağı, turbin bıçaq addımı və şəbəkəyə çatdırılma parametrləri avtomatik tənzimlənir.
4
Qərar dəstəyi
Operatorlara real-vaxt tövsiyələr təqdim edilir — baxım planlaması, yük bölgüsü, ehtiyat idarəetməsi.
Nəticə: DeepMind nümunəsində olduğu kimi, düzgün öyrədilmiş model heç bir əlavə infrastruktur olmadan mövcud aktivin dəyərini onlarla faiz artıra bilir.
13

## Slide 14
ŞƏBƏKƏ INTEQRASIYASI
Ağıllı şəbəkə (Smart Grid) ilə əlaqə
1
İstehsal
Günəş və külək stansiyalarından real-vaxt güc məlumatları
>
2
Proqnoz
AI modelləri qısa müddətli istehsal və tələbatı proqnozlaşdırır
>
3
Tarazlaşdırma
Enerji saxlama sistemləri və tələb-cavab (demand-response) mexanizmləri işə düşür
>
4
Çatdırılma
Şəbəkə operatoruna stabil, planlaşdırılmış enerji axını təqdim olunur
Virtual Elektrik Stansiyası (VPP) konsepsiyası — çoxlu sayda kiçik və orta ölçülü bərpa olunan enerji mənbəyi vahid rəqəmsal platforma vasitəsilə tək bir aktiv kimi idarə olunur.
14

## Slide 15
ÇƏTINLIKLƏR VƏ RISKLƏR
Rəqəmsal transformasiyanın qarşısındakı maneələr
!
Kibertəhlükəsizlik
SCADA və IoT sistemlərinin şəbəkəyə qoşulması hücum səthini genişləndirir; qorunma tədbirləri mütləqdir.
!
Data standartlaşdırılması
Fərqli istehsalçıların avadanlıqları müxtəlif protokollardan istifadə edir, bu da inteqrasiyanı çətinləşdirir.
!
İlkin investisiya
Sensor, kommunikasiya infrastrukturu və proqram təminatına başlanğıc xərclər əhəmiyyətlidir.
!
İxtisaslı kadr çatışmazlığı
Data analitikası, AI/ML və enerji sistemləri sahəsində birgə bilikli mütəxəssislərə tələbat yüksəkdir.
15

## Slide 16
NƏTICƏ VƏ TÖVSIYƏLƏR
Rəqəmsal idarəetmə — davamlı enerjinin təməli
✓
Real nümunələr göstərir ki, SCADA, IoT və AI/ML inteqrasiyası istehsalın dəyərini, etibarlılığını və proqnozlaşdırıla bilənliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
✓
Qaradağ və Xızı–Abşeron layihələri Azərbaycanın bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübəni tətbiq etmək iqtidarında olduğunu nümayiş etdirir.
✓
Növbəti addım: yerli operatorlar üçün vahid data standartları, kibertəhlükəsizlik çərçivəsi və ixtisaslı kadr hazırlığı proqramlarının inkişafı.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirik
16

## Slide 17
MƏNBƏLƏR
Ədəbiyyat və istinadlar
1.
Elkin, C., Witherspoon, S. (2019). Machine learning can boost the value of wind energy. DeepMind & Google Research Blog.
2.
Siemens Gamesa. Digitalization & Remote Diagnostics Services — rəqəmsal diaqnostika mərkəzi. siemensgamesa.com.
3.
National Renewable Energy Laboratory (NREL), U.S. Department of Energy (2014). Field study on nacelle-mounted LIDAR for wind turbine yaw-misalignment correction, in collaboration with Avent Lidar Technology.
4.
Renewable NRG Systems (2014). Case Study: Wind Iris LIDAR corrects yaw error, boosts energy production — First Wind field trial.
5.
Masdar / Gulf Business, NS Energy, Enerdata (2022–2023). Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası (230 MW) üzrə xəbər materialları.
6.
ACWA Power / IntelliNews, IPP Journal, ESG MENA (2024–2026). Xızı–Abşeron Külək Elektrik Stansiyası (240 MW) üzrə xəbər materialları.
7.
Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi. Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsi haqqında hesabat.
8.
Arctech (2024). SkyLine II Solar Tracker — Qaradağ layihəsi üzrə tətbiq materialları.
17